МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2008 									№89

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для индивидуальных

жилых домов на территории муниципального

образования «Каргасокское сельское поселение»

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора городского поселения.

2. Постановление опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения 								К. Н. Никитин

Шевелев Борис Яковлевич

2-34-17

Утверждено Постановлением

Главы поселения №89 от

14.10.2008 г.

Перечень первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов частного сектора

Каргасокского сельского поселения

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира) должно быть оборудовано  автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения);

- На стенах жилого дома (калитках или воротах домовладений) владелец должен вывешивать таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.